|  |  |  |  | Industrieelektriker/Industrieelektrikerin Entscheidungshilfe für die Auswahl des Betrieblichen Auftrags |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name des Prüfungsteilnehmers/ der Prüfungsteilnehmerin: Fachrichtung: |  | Betriebstechnik Geräte und Systeme (Zutreffendes bitte ankreuzen) |  |  |  |  |
| ## Aufgaben | ## Teilaufgaben |  |  | Auswahl der Teilaufgaben (Zutreffendes bitte ankreuzen) |  | Zeitplanung |
| I. Vorbereitung | Auftrag analysieren und Durchführung planen |  |  | Pflicht |  | ca. h (Empfehlung ca. 1,5 h) |
|  | Arbeitsabläufe (mit Kollegen) abstimmen |  |  |  |  |  |
|  | Mess- und Prüfmittel auswählen, beschaffen, Messplatz einrichten |  |  |  |  |  |
|  | Schaltungsunterlagen beschaffen (nur bei Anlagenprüfung) |  |  |  |  |  |
|  | Anerkannte Regeln der Elektro- technik anwenden |  |  |  |  |  |
| II. Prüfung der elektrischen Anlage | Erstprüfung gemäß DIN VDE 0100-600 (mindestens drei komplette Messungen) durchführen |  |  | oder | Pflicht | ca. h (Empfehlung ca. 1,5 h) |
|  | Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0105-100 (mindestens drei komplette Messungen) durchführen |  |  |  | Pflicht |  |
|  |  |  |  |  | Pflicht |  |
| III. Prüfung des elektrischen Geräts | Erstprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 durchführen |  |  | oder | Pflicht | ca. h (Empfehlung ca. 0,5 h) |
|  | Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 durchführen |  |  |  | Pflicht |  |
| IV. Dokumentation | Auftragsbeschreibung erstellen |  |  | Pflicht |  | ca. h (Empfehlung ca. 1,5 h) |
|  | Prüf- und Messprotokoll der Anlagenprüfung erstellen |  |  |  |  |  |
|  | Schaltungsunterlagen der Anlagenprüfung beifügen |  |  |  |  |  |
|  | Prüf- und Messprotokoll der Geräteprüfung erstellen |  |  |  |  |  |
|  | Prüfplaketten anbringen (optional) |  |  |  |  |  |
| gesamt: |  |  |  |  |  | h |